## 电源柜接线表
序号 | 配电柜号 | 供电电压 | 分电源开关 |  |  |  | 电源柜接线 |  |  | 供电对象 |  |  |  | 电缆 |  |  |  | 参考接线图号 | 备注
|  |  | 编号 | 型号 | 容量(A) | 回路号 | 端子排号 | 端子号 | 端子数 | 编号 | 名称 | 端子排号 | 端子号 | 电缆编号 | 型号 | 规范 | 长度（米）
一、空压机房220VAC电源柜(Y0CSS11)接线表
1 | Y0CSS11 | 220VAC | K1 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X1-1(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA01AA011 | #10离心式无油空气压缩机出口气动门 |  |  | Y0CSS01-1001 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
2 | Y0CSS11 | 220VAC | K2 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X1-2(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA01AA021 | #11离心式无油空气压缩机出口气动门 |  |  | Y0CSS01-1002 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
3 | Y0CSS11 | 220VAC | K3 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X1-3(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA01AA031 | #12离心式无油空气压缩机出口气动门 |  |  | Y0CSS01-1003 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
4 | Y0CSS11 | 220VAC | K4 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X1-4(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA01AA041 | #13离心式无油空气压缩机出口气动门 |  |  | Y0CSS01-1004 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
5 | Y0CSS11 | 220VAC | K5 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X1-5(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA02AA012 | #10再生吸附式干燥机入口气动门 |  |  | Y0CSS01-1005 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
6 | Y0CSS11 | 220VAC | K6 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X1-6(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA02AA022 | #11再生吸附式干燥机入口气动门 |  |  | Y0CSS01-1006 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
7 | Y0CSS11 | 220VAC | K7 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X1-7(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA02AA032 | #12再生吸附式干燥机入口气动门 |  |  | Y0CSS01-1007 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
8 | Y0CSS11 | 220VAC | K8 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X1-8(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA02AA042 | #13再生吸附式干燥机入口气动门 |  |  | Y0CSS01-1008 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
9 | Y0CSS11 | 220VAC | K9 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X1-9(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA02AA013 | #10再生吸附式干燥机出口气动门 |  |  | Y0CSS01-1009 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
10 | Y0CSS11 | 220VAC | K10 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X1-10(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA02AA023 | #11再生吸附式干燥机出口气动门 |  |  | Y0CSS01-1010 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
11 | Y0CSS11 | 220VAC | K11 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X2-1(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA02AA033 | #12再生吸附式干燥机出口气动门 |  |  | Y0CSS01-1011 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
12 | Y0CSS11 | 220VAC | K12 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X2-2(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEA02AA043 | #13再生吸附式干燥机出口气动门 |  |  | Y0CSS01-1012 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
13 | Y0CSS11 | 220VAC | K13 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X2-3(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0QEC01AA013 | #10检修用空气储气罐进口气动门 |  |  | Y0CSS01-1013 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
14 | Y0CSS11 | 220VAC | K14 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X2-4(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0ETP01AA012 | #10输送用空气储气罐进口气动门 |  |  | Y0CSS01-1014 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
15 | Y0CSS11 | 220VAC | K15 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X2-5(1~10) | 1,4,5,8 | 4 | Y0ETP02AA012 | #11输送用空气储气罐进口气动门 |  |  | Y0CSS01-1015 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
16 | Y0CSS11 | 220VAC | 分电源开关 编号: K16; 分电源开关 型号: iC65N-C/2P; 分电源开关 容量(A): 2; 分电源开关 回路号: A1,N1,PE; 电源柜接线 端子排号: X2-6(1~10); 电源柜接线 端子号: 1,4,5,8; 电源柜接线 端子数: 4; 供电对象 名称: 备用
17 | Y0CSS11 | 220VAC | 分电源开关 编号: K17; 分电源开关 型号: iC65N-C/2P; 分电源开关 容量(A): 2; 分电源开关 回路号: A1,N1,PE; 电源柜接线 端子排号: X2-71~10); 电源柜接线 端子号: 1,4,5,8; 电源柜接线 端子数: 4; 供电对象 名称: 备用
18 | Y0CSS11 | 220VAC | 分电源开关 编号: K18; 分电源开关 型号: iC65N-C/2P; 分电源开关 容量(A): 2; 分电源开关 回路号: A1,N1,PE; 电源柜接线 端子排号: X2-8(1~10); 电源柜接线 端子号: 1,4,5,8; 电源柜接线 端子数: 4; 供电对象 名称: 备用
19 | Y0CSS11 | 220VAC | 分电源开关 编号: K19; 分电源开关 型号: iC65N-C/2P; 分电源开关 容量(A): 2; 分电源开关 回路号: A1,N1,PE; 电源柜接线 端子排号: X2-9; 电源柜接线 端子号: 1,2,3; 电源柜接线 端子数: 3; 供电对象 名称: 备用
20 | Y0CSS11 | 220VAC | 分电源开关 编号: K20; 分电源开关 型号: iC65N-C/2P; 分电源开关 容量(A): 2; 分电源开关 回路号: A1,N1,PE; 电源柜接线 端子排号: X2-10; 电源柜接线 端子号: 1,2,3; 电源柜接线 端子数: 3; 供电对象 名称: 备用
21 | Y0CSS11 | 220VAC | 分电源开关 编号: K21; 分电源开关 型号: iC65N-C/2P; 分电源开关 容量(A): 2; 分电源开关 回路号: A1,N1,PE; 电源柜接线 端子排号: X2-11; 电源柜接线 端子号: 1,2,3; 电源柜接线 端子数: 3; 供电对象 名称: 备用
22 | Y0CSS11 | 220VAC | 分电源开关 编号: K22; 分电源开关 型号: iC65N-C/2P; 分电源开关 容量(A): 2; 分电源开关 回路号: A1,N1,PE; 电源柜接线 端子排号: X2-12; 电源柜接线 端子号: 1,2,3; 电源柜接线 端子数: 3; 供电对象 名称: 备用
23 | Y0CSS11 | 220VAC | K23 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X3-1(1~6) | 1,4,5 | 3 | Y0QEC01AA001 | #10检修用空气储气罐排污电磁阀 |  |  | Y0CSS01-1023 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
24 | Y0CSS11 | 220VAC | K24 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X3-2(1~6) | 1,4,5 | 4 | Y0ETP01AA001 | #10输送用空气储气罐排污电磁阀 |  |  | Y0CSS01-1024 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
25 | Y0CSS11 | 220VAC | K25 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X3-3(1~6) | 1,4,5 | 5 | Y0ETP02AA001 | #11输送用空气储气罐排污电磁阀 |  |  | Y0CSS01-1025 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
26 | Y0CSS11 | 220VAC | K26 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X3-4(1~6) | 1,4,5 | 6 | Y0ETP03AA001 | #10仪用空气储气罐排污电磁阀 |  |  | Y0CSS01-1026 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
27 | Y0CSS11 | 220VAC | K27 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X3-5(1~6) | 1,4,5 | 7 | Y0ETP03AA002 | #11仪用空气储气罐排污电磁阀 |  |  | Y0CSS01-1027 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
28 | Y0CSS11 | 220VAC | K28 | iC65N-C/2P | 2 | A1,N1,PE | X3-6(1~6) | 1,4,5 | 8 | Y0ETP03AA003 | #12仪用空气储气罐排污电磁阀 |  |  | Y0CSS01-1028 | ZRC-KVV | 4X1.5 | 50
29 | Y0CSS11 | 220VAC | 分电源开关 编号: K29; 分电源开关 型号: iC65N-C/2P; 分电源开关 容量(A): 2; 分电源开关 回路号: A1,N1,PE; 电源柜接线 端子排号: X3-7(1~6); 电源柜接线 端子号: 1,4,5; 电源柜接线 端子数: 9; 供电对象 名称: 备用
30 | Y0CSS11 | 220VAC | 分电源开关 编号: K30; 分电源开关 型号: iC65N-C/2P; 分电源开关 容量(A): 2; 分电源开关 回路号: A1,N1,PE; 电源柜接线 端子排号: X3-8(1~6); 电源柜接线 端子号: 1,4,5; 电源柜接线 端子数: 10; 供电对象 名称: 备用